ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                                   ๒๕๖๑     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ส่วนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายวิเชียร  สุนธนนท์   )

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕                      .

ที่      ตง ๗๖๕๐๓ /                                           วันที่       ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

เรื่อง   รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลและประชาชนทั่วไป  ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขอรายงานว่าไฟฟ้าสาธารณะบางจุดที่ชำรุดเสียหาย ได้ทำการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ     (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                          วันที่       เมษายน  ๒๕๕๗                    .

เรื่อง       ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของส่วนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๗  และเพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลและประชาชนทั่วไป  ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อมทำการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย  ตามแผนงานดังกล่าว ช่วงเวลา เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า	               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่    ตง ๗๖๕๐๓ /                                        วันที่          ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

เรื่อง    รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขอรายงานว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายกันตัง-วังวน, สายหน้าอนามัย และสายกะปอม-ป่าเตหมู่ที่ ๓ เกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าเกิน จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น……………………………………………..		        คำสั่ง ……………………….…………………………..

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ     (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                       วันที่          กรกฎาคม  ๒๕๕๗                    .

เรื่อง       ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๗  และเพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผนงานดังกล่าว พร้อมทำการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ช่วงเวลา เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า	               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ   (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่    ตง ๗๖๕๐๓ /                                          วันที่              สิงหาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง  รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๗  ช่วงเวลา เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ขอรายงานว่าไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายชายวัด บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ เกิดการชำรุดเสียหาย จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้ใช้งานได้ดีตามปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ   (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕                       .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                     วันที่                                            ๒๕๕๘  .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า     .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๘  ช่วงเวลา เดือนกรกฎาคม  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ส่วนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมในส่วนที่เกิดชำรุดเสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนสายควนทองสีห์ – ชายคลอง หมู่ที่ ๖  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่                             ๒๕๕๘

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนสายแหลมม่วง – ท่าปาบ หมู่ที่ ๔,๖  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่                             ๒๕๕๘

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนสายในบ้าน หมู่ที่ ๓  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่    ตง ๗๖๕๐๓ /                                        วันที่                               ๒๕๖๐

เรื่อง    รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขอรายงานว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายทางเข้าแพฮวยเม้ง หมู่ที่ ๔ ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่    ตง ๗๖๕๐๓ /                                        วันที่                               ๒๕๖๐

เรื่อง    รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขอรายงานว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายแหลมม่วง – ควนทองสีห์ หมู่ที่ ๔ ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุม ให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤษภาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดสีหราษฏร์ศรัทธา หมู่ที่ ๖  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายวิเชียร  สุนธนนท์   )

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ   (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่    ตง ๗๖๕๐๓ /                                          วันที่              สิงหาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง  รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๕๗  ช่วงเวลา เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ขอรายงานว่าไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายชายวัด บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ เกิดการชำรุดเสียหาย จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้ใช้งานได้ดีตามปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายการุณ   ช่วยสุวรรณ   )

ตำแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  กรกฎาคม   ๒๕๖๑     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ส่วนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายวิเชียร  สุนธนนท์   )

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนบ้านออกและถนนสายบนควน หมู่ที่ ๖  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  ตุลาคม   ๒๕๖๑     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณ หมู่ที่ ๕  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  มกราคม   ๒๕๖๒     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

(นายวิเชียร  สุนธนนท์)		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน		            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนสายป่าเตียว – ย่านซื่อ หมู่ที่ ๕  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายป่าเตียว – ย่านซื่อ  หมู่ที่ ๕

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  เมษายน   ๒๕๖๒     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤษภาคม  ๒๕๖๒

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนสายซอยคงคา หมู่ที่ ๕  ระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายป่าเตียว – ย่านซื่อ  หมู่ที่ ๕

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  กรกฏาคม   ๒๕๖๒     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๒

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนสายหน้าอนามัย หมู่ที่ 3  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายหน้าอนามัย   หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  ตุลาคม   ๒๕๖๒     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	          ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายเกาะปอม – ป่ากอ หมู่ที่ 2, ถนนสายกันตัง- วังวน หมู่ที่ 3  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายเกาะปอม – ป่ากอ   หมู่ที่ 2

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายกันตัง – วังวน   หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  มกราคม   ๒๕๖3     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖3  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	        ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายหลังวัดตรังคภูมิ   หมู่ที่ 1   และถนนสายกันตัง- วังวน หมู่ที่ 3  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายหลังวัด  หมู่ที่ ๑

(๒)

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายกันตัง – วังวน  หมู่ที่ ๓

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  เมษายน   ๒๕๖3     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖3  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	        ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤษภาคม  ๒๕๖๓

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายหลังวัดตรังคภูมิ   หมู่ที่ 1   และถนนสายแหลมม่วง – ควนทองสีห์ หมู่ที่ 4  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายหลังวัดตรังคภูมิ  หมู่ที่ ๑

(๒)

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายแหลมม่วง– ควนทองสีห์  หมู่ที่ ๔

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                            วันที่                  กรกฎาคม   ๒๕๖3     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖3  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	        ( นายละดม  เชื้อช่วย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  เทศบาลตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๓

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายท่าสะบ้า   หมู่ที่ 3   และถนนสายเลียบแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 6  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายท่าสะบ้า  หมู่ที่ 3

(๒)

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำตรัง  หมู่ที่ 6

(๒)

ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า

บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำตรัง  หมู่ที่ 6

ส่วนราชการ     เทศบาลตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง 543๐๓ /                                            วันที่                  ตุลาคม   ๒๕๖3     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖3  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  เทศบาลตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๗๖๕๐๓ /                                                    วันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๖๓

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายในบ้าน   หมู่ที่ 3   และถนนสายหน้าอนามัย หมู่ที่ 3  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายในบ้าน  หมู่ที่ 3

(2)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายหน้าอนามัย  หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ     เทศบาลตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง 543๐๓ /                                            วันที่                 มกราคม   ๒๕๖4     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖4  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  เทศบาลตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๕๔๓๐๓ /                                                    วันที่         กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายแหลมม่วง – ควนทองสีห์  ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายแหลมม่วง – ควนทองสีห์  หมู่ที่ 6

ส่วนราชการ     เทศบาลตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง 543๐๓ /                                            วันที่                 เมษายน   ๒๕๖4     .

เรื่อง   ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖4  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  เทศบาลตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๕๔๓๐๓ /                                                    วันที่         พฤษภาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง  เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายซอยยายขวด หมู่ที่ 5 ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

…........................................................

(นายวรัศกรณ์  สุดสาคร)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายซอยยายขวด  หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ     เทศบาลตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง 543๐๓ /                                            วันที่               กรกฎาคม   ๒๕๖4     .

เรื่อง     ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขต     เทศบาลตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖4  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	        (นายนิติธรรม  ดำสุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า		          รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  เทศบาลตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๕๔๓๐๓ /                                                    วันที่         สิงหาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าต่ามจุดเสี่ยงต่างๆ ของกองช่าง  เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายป่ากอ – ไร่ใหญ่  หมู่ที่ 5 และถนนสายหลังวัดตรังคภูมิ     หมู่ที่ 1 ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     (นายนิติธรรม  ดำสุด)

ปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า	                      รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายป่ากอ – ไร่ใหญ่  หมู่ที่ 5

(๒)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายหลังวัดตรังคภูมิ  หมู่ที่ ๑

ส่วนราชการ     เทศบาลตำบลบางเป้า  (กองช่าง)   โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๐๖๙                    .

.ที่     ตง 543๐๓ /                                            วันที่               ตุลาคม   ๒๕๖4     .

เรื่อง     ขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขต     เทศบาลตำบลบางเป้า  .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖4  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  จึงขออนุญาตออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตามแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น…………………………………….		        คำสั่ง……………………………………..……….

....................................................		               .....................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	        (นายนิติธรรม  ดำสุด)

ปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า		                   รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

ส่วนราชการ    (กองช่าง)  เทศบาลตำบลบางเป้า  โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๘๕๕            .

ที่     ตง ๕๔๓๐๓ /                                                    วันที่         พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

เรื่อง     รายงานผลการออกตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า .

เรียน	  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

อ้างถึงแผนงานการตรวจสอบด้านไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าต่ามจุดเสี่ยงต่างๆ ของกองช่าง  เทศบาลตำบลบางเป้า  ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้งานการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบางเป้า  มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าและประชาชนทั่วไป  นั้น

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  จิตฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบางเป้า  ได้ตรวจพบว่าบริเวณถนนถนนสายแหลมม่วง ซอย 7 หมู่ที่ 4  และถนนสายควนทองสีห์ - แหลมม่วง  หมู่ที่ 6 ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  จึงขอเรียนว่าได้ทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนดวงไฟให้สามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

………………………..………….

(   นายกิตติพงษ์ จิตฉลาด   )

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

………………………..………….

(   นายโชคชัย  รอดรักษา)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................................		                …........................................................

( นายวรัศกรณ์  สุดสาคร )		           	     (นายนิติธรรม  ดำสุด)

ปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า	                      รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า

(๑)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายแหลมม่วง ซอย ๗ หมู่ที่ ๔

(๒)
ภาพถ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขจากการสำรวจตรวจสอบ

ภายในเขตเทศบาลบางเป้า

บริเวณถนนสายควนทองสีห์ – แหลมม่วง หมู่ที่  6

# Text boxes

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ

# บันทึกข้อความ